Załącznik nr 3B do SIWZ

................................................. dnia ...........................

.................................................

(Wykonawca)

WBKZP.272.8.2018

FORMULARZ CENOWY

(Cześć 2 - Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni fizycznej)

do oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”.

Pracownia fizyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Producent / Model | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] (kol. 3 x 6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość ogółem brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stół demonstracyjny | 1 | Stół do demonstracji: Konstrukcja z płyty meblowej, na nogach metalowych. Blat pokryty płytkami ceramicznymi. Stół ma posiadać szafkę i szufladę zamykane zamkami patentowymi. Ma być wyposażony w listwę zasilającą (przedłużacz z wyłącznikiem), przenośny zasilacz laboratoryjny prądu stałego z regulacją napięcia w zakresie 0-30V/5A oraz komplet przewodów połączeniowych różnej długości. Kolor stołu buk. Wymiary około 1200 x 600 x 760 mm. |  |  |  |  |  |
| 2 | Stoły uczniowskie | 16 | Stoły uczniowskie 2-osobowe, na metalowej konstrukcji. Nogi w stolikach zabezpieczone od spodu czyli zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża zabezpieczone doklejką PCV. Blat koloru buk. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw mebli na pomoce dydaktyczne | 1 | Szafa z 4 frontami z płyty oraz szafa z górą oszkloną a dół z frontami z płyty kolor buk. |  |  |  |  |  |
| 4 | Wizualizer | 1 | Parametry: Matryca nie mniej niż 3 megapiksele; Rozdzielczość minimum Full HD/1080p; Zoom minimum 16 cyfrowy i optyczny; Częstotliwość minimum 24 fps; Typ głowicy – gęsia szyja; Wbudowana pamięć minimum 150 zdjęć; Gniazdo kart pamięci SDHC; Minimum jedno oświetlenie zewnętrzne typu LED; Minimum jedno wejście HDMI; Minimum jedno wejście komunikacyjne USB lub mini USB. Akcesoria i funkcje: Pilot; Przewody zasilający, HDMI, USB; Przystawka do mikroskopu; Dzielenie ekranu; Nanoszenie notatek; Obracanie obrazu; Pokaz slajdów; Stop klatka; Wbudowany mikrofon. |  |  |  |  |  |
| 5 | Lampa Francka-Hertza wypełniona Ne | 1 | Lampa Francka-Hertza wypełniona neonem (doświadczenie Francka-Hertza). |  |  |  |  |  |
| 6 | Urządzenie kontrolne | 1 | Urządzenie kontrolne do doświadczenia Francka-Hertza, z możliwością zastosowania lampy z neonem. Cyfrowe wyświetlanie wartości napięcia. |  |  |  |  |  |
| 7 | Oscyloskop dwukanałowy 35 MHz | 1 | (doświadczenie Francka-Hertza) |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt do lamp | 1 | Uchwyt do mocowania demonstracyjnych lamp elektronowych wyposażony w widelec napinający z możliwością obrotu o 360° może być w zestawie z lampą elektronową wypełnioną helem (do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym). |  |  |  |  |  |
| 9 | Lampa elektronowa wypełniona helem | 1 | Do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym. |  |  |  |  |  |
| 10 | Lampa elektronowa o wysokiej próżni z ogniskującym działem elektronowym i ekranem fluorescencyjnym | 1 | Demonstracyjna lampa odchylająca strumień elektronów (do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym). |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewki Helmholtza do wytwarzania pola magnetycznego | 1 | Cewki Helmholtza do wytwarzania jednorodnego pola magnetycznego z wykorzystaniem demonstracyjnego uchwytu do lamp (do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym). |  |  |  |  |  |
| 12 | Zasilacz wysokiego napięcia 0..6 kV DC/ 6,3 V AC | 1 | Do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym. |  |  |  |  |  |
| 13 | Zasilacz stałonapięciowy 1-20 V/ 0 – 5 A DC | 1 | Do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym. |  |  |  |  |  |
| 14 | Stabilizowany zasilacz - 50 .. V DC/ 0 .. +500 V DC/ 2-7 V AC | 1 | Do badania zachowania strumienia elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym. |  |  |  |  |  |
| 15 | Kuweta drgań ze stroboskopem LED | 1 | Regulowana częstotliwość synchroniczna od 1Hz do 60Hz, zasilanie 230V. |  |  |  |  |  |
| 16 | Spektroskop Kirchhoffa – Bunsena | 1 | Spektroskop Kirchhoffa – Bunsena |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw laserowych elementów optycznych 1mW z tablicą | 1 | Zestaw optyczny z jednorodnym źródłem światła, zawierający elementy umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń z zakresu optyki falowej. |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw urządzeń do przeprowadzania doświadczeń z optyki – Optyka 1 | 1 | Zestaw do przeprowadzenia podstawowych doświadczeń z optyki geometrycznej. |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw urządzeń do przeprowadzania doświadczeń z optyki – Optyka 2 | 1 | Zestaw uzupełniający. Zawiera urządzenia i materiały do przeprowadzania 7 kolejnych, podstawowych doświadczeń z zakresu optyki falowej, na przykład: ugięcie fali świetlnej, interferencja na siatce, podwójne załamanie światła w kryształach, zasada polaryzacji, polaryzacja chromatyczna i fotoelastyczność. |  |  |  |  |  |
| 20 | Regulowany magnes podkowiasty | 1 | Na 6 magnesów. |  |  |  |  |  |
| 21 | Lampa neonowa dwustykowa | 1 | Napięcie zapłonowe około 250V. |  |  |  |  |  |
| 22 | Cewka z 600 zwojami z przewodem zasilającym | 1 | Rezystencja 3,5 oma. |  |  |  |  |  |
| 23 | Urządzenie do badania rzutu poziomego i spadku swobodnego | 1 | Wyrzutnia do spadku swobodnego. |  |  |  |  |  |
| 24 | Model silnika/prądnicy | 1 | Napięcie wyjściowe 4,5V – 6V. |  |  |  |  |  |
| 25 | Lewitująca płytka grafitowa | 1 | Lewitująca płytka grafitowa |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI |  | --------------------- |  |

Suma wartości:

netto ..................................... zł (słownie: ...................................................................................................................................)

brutto ..................................... zł (słownie: ...................................................................................................................................)

SUMĘ WARTOŚCI należy przenieść do formularza oferty.

Ceny w poszczególnych pozycjach należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

..............................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

B.R.