Załącznik nr 3A do SIWZ

................................................. dnia ...........................

.................................................

(Wykonawca)

WBKZP.272.14.2017

FORMULARZ CENOWY

(Cześć 1 - Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni biologicznych)

do oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”.

- Pracownia biologiczna w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Producent / Model | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] (kol. 3 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Model DNA | 4 | Podwójna spirala DNA. Model zawiera 3 zwoje podwójnej spirali DNA składające się z nukleinowych kwasów do demonstracji podstaw łączenia się. Na górnym końcu przymocowywany element RNA do pokazu podstaw transkrypcji. Model umieszczony jest na podstawie. Wysokość: min. 50 cm. |  |  |  |  |
| 2 | Uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby i powietrza | 1 | Uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby i powietrza. |  |  |  |  |
| 3 | Model kwiatu wiśni | 1 | Realistyczny, profesjonalny model kwiatu wiśni wykonany w min. 6-krotnym powiększeniu. Koronę kwiatu można rozdzielić na dwie połowy, ukazując budowę wewnętrzną z zalążnią i znamieniem słupka. Dodatkowo na podstawie ukazany jest przekrój podłużny przez owoc wiśni w min. 3-krotnym powiększeniu. Wykonany z tworzywa - wys. min. 30 cm. |  |  |  |  |
| 4 | Szkielet jaszczurki | 4 | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Wymiary min.: 24 cm x 6.2 cm x 7 cm. |  |  |  |  |
| 5 | Szkielet karpia | 4 | Szkielet karpia, preparat zatopiony w żywicy. |  |  |  |  |
| 6 | Szkielet ropuchy | 4 | Prawdziwy szkielet żaby, preparat zatopiony w żywicy. |  |  |  |  |
| 7 | Szkielet węża | 4 | Szkielet niejadowitej żmii, preparat zatopiony w żywicy. |  |  |  |  |
| 8 | Szkielet człowieka | 1 | Szkielet człowieka z tworzywa sztucznego, odpornego na pęknięcia. Naturalny odlew szkieletu mężczyzny z prezentacją szczelin, otworów i szczegółów anatomicznych. Możliwość rozłożenia czaszki na sklepienie czaszki, podstawę czaszki i żuchwę. Uzębienie typowe dla osobnika dorosłego. Możliwość demontażu czaszki, kończyn górnych i dolnych. Wymiary min.: wys. 170 cm. |  |  |  |  |
| 9 | Tułów człowieka | 2 | Min. 16 – 24 części , wym. 85 cm. |  |  |  |  |
| 10 | Model czaszki człowieka | 1 | Czaszkę daje się rozłożyć na: dach czaszki, podstawę czaszki i żuchwę. Opcjonalnie można dołączyć 2-częściowy mózg. Wymiary min.: wys. 12 x szer. 12 x głęb. 34 cm. |  |  |  |  |
| 11 | Model blokowy skóry - skóra min. 70 x | 1 | Unikatowy model prezentuje warstwy skóry i jej strukturę w trójwymiarze. Oprócz doskonałej prezentacji poszczególnych warstw pokazuje również włosy, cebulki, gruczoły łojowe, gruczoły potowe, receptory, nerwy i naczynia. Wymiary: min. dł. 44 x szer. 24 x wys. 23 cm. |  |  |  |  |
| 12 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami, min. 4 - 8 części | 1 | Model na podstawie, zdejmowany wys. 18 x szer. 12 x głęb. 10 cm. |  |  |  |  |
| 13 | Serce - model naturalnych rozmiarów, min. 2 – częściowy | 1 | Model na statywie, wys. min. 19 x szer. 9 x głęb. 7 cm. |  |  |  |  |
| 14 | Model procesu oddychania | 1 | Wymiary min. 50 x 30 cm. Do demonstracji dwóch torów oddychania. |  |  |  |  |
| 15 | Model serca ludzkiego pompowany | 1 | Model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Wymiary około 30,5cm x 27,9cm x 12,7cm. |  |  |  |  |
| 16 | Układ krwionośny model reliefowy | 1 | Model układu krążenia człowieka min. ½ naturalnej wielkości człowieka. |  |  |  |  |
| 17 | Narzędzia preparacyjne | 30 | Zestawy narzędzi preparacyjnych do preparacji w zamykanym etui typu piórnik. W jego skład wchodzą minimum nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø 40-50 mm, kolec. |  |  |  |  |
| 18 | Preparaty roślinne - komórki roślinne – 12 szt. | 1 | 1. Epiderma (skórka) cebuli, c.o. 2. Wierzchołki korzeni cebuli, p. pd. 3. Komórki macierzyste pyłku lilii. 4. Komórki macierzyste pyłku lilii. 5. Drewno lipy, zmacerowane c.o. 6. Owoc gruszy, p. p. 7. Bulwa ziemniaka, p. p. 8. Dynia, p.w. łodygi. 9. Rącznik pospolity, endosperma p. p. 10. Główka pręcika lilii, p. p. 11. Zalążnia lilii, p. p. 12. Skrętnica. |  |  |  |  |
| 19 | Preparaty zoologiczne - bezkręgowce | 1 | Seria zawiera 25 różnych preparatów oraz szczegółowy materiał tekstowy – pierwotniaki, gąbki, jamochłony, robaki, stawonogi, itd. |  |  |  |  |
| 20 | Preparaty tkankowe | 1 | Preparaty tkankowe |  |  |  |  |
| 21 | Mikroskop stereoskopowy | 4 | Mikroskop stereoskopowy |  |  |  |  |
| 22 | Mikroskop monokularowy | 10 | Prosty monokularowy mikroskop studencki polaryzacyjny; powiększenie mikroskopu – min. 400x (obiektywy min. 4x, 10x, 40x). |  |  |  |  |
| 23 | Oprogramowanie edukacyjne z zakresu biologii w szkole ponadgimnazjalnej. | 1 | Oprogramowanie komputerowe edukacyjne obejmujące zagadnienia z zakresu biologii w szkole ponadgimnazjalnej zawierające materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia dla uczniów, umożliwiające instalację na systemie Windows. |  |  |  |  |
| 24 | Komplet szkła laboratoryjnego - wersja podstawowa | 15 | Komplet szkła laboratoryjnego - wersja podstawowa. |  |  |  |  |
| 25 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach | 2 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach. |  |  |  |  |
| 26 | Projektor multimedialny | 1 | Technologia Obrazu DLP, Jasność ANSI (Lumen) Minimum 3000, Typ Projektora Lampowy, Rozdzielczość WXGA min. 1280x800, Ogniskowość Długoogniskowy. Akcesoria i funkcje: Wejście HDMI, VGA Wbudowane głośniki Obsługa obrazu 3D Kabel zasilający i HDMI. |  |  |  |  |
| 27 | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 | Zapewniające drukowanie, kopiowanie i skanowanie; kolorowe; min. format A4. |  |  |  |  |
| 28 | Programy edukacyjne dla szkoły ponadgimnazjalnej (pakiet przedmiotowy biologia) | 1 | Programy edukacyjne - szkoła ponadgimnazjalna (pakiet przedmiotowy biologia) |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw interaktywny Full HD | 1 | Zestaw kompatybilny. Tablica interaktywna z oprogramowaniem do obsługi w języku polskim; sposób obsługi: palec lub dowolny inny wskaźnik; kompatybilna z projektorem multimedialnym; dotykowa dual; powierzchnia aktywna min. 80"; zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista/7 (32 i 64 bity); uchwyt do montażu ściennego tablicy i projektora. Projektor. Głośniki aktywne o dużej mocy. Uchwyt do montażu ściennego tablicy i projektora. |  |  |  |  |
| 30 | Laptop | 2 | Matryca min. 15,6”; pamięć RAM min. 4GB; dysk twardy min. 1TB; napęd optyczny DVD +/- RW; złącze HDMI i D-SUB; bluetooth; LAN; WiFi; min. 2 porty USB, w tym min. 1 USB 3.0 system operacyjny Windows 10 PL lub równoważny system operacyjny spełniający kryteria równoważności bez użycia dodatkowych aplikacji; karta graficzna zintegrowana; karta dźwiękowa; bateria w zestawie; torba dedykowana. |  |  |  |  |
| 31 | Rolety elektryczne | 6 | 6 szt. 175 x 244 cm |  |  |  |  |
| 32 | Ekran projekcyjny manualny ścienny 195 x 145 cm | 1 | 195 x 145 cm |  |  |  |  |
| 33 | Oprawy oświetleniowe | 20 | Oprawy oświetleniowe 2x36w (ledowe) 120cm |  |  |  |  |
| 34 | System przesuwny - okleina | 1 | 94 x 194 cm |  |  |  |  |
| 35 | Stół do pracowni | 5 | wymiary 180x55x76 cm z nadstawką nad blatem i szafka pod mikroskop |  |  |  |  |
| 36 | Stół dla osoby niepełnosprawnej | 1 | Stół dla osoby niepełnosprawnej z regulowaną wys. o wym. 120 x 75 cm. |  |  |  |  |
| 37 | Biurko narożne dla nauczyciela | 2 | wymiary 180/60x170/60x75 cm z 4 szufladami i zamkiem centralnym. |  |  |  |  |
| 38 | Podest pod biurko dla nauczyciela | 1 | wym. 28x300x190 cm. |  |  |  |  |
| 39 | Stolik uczniowski 1-os. | 30 | wymiary 70x55x76 cm. |  |  |  |  |
| 40 | Krzesło uczniowskie | 60 | krzesło uczniowskie |  |  |  |  |
| 41 | Szafa na szkło laboratoryjne | 1 | wymiary 200x90x40 cm |  |  |  |  |
| 42 | Szafka ze zlewozmywakiem | 1 | wymiary 85x80x50 cm |  |  |  |  |
| 43 | Szafa ekspozycyjna | 4 | przeszklona o wymiarach 200x90x40 cm |  |  |  |  |
| 44 | Szaforegał ekspozycyjny | 1 | o wym. 200x90x40 cm |  |  |  |  |
| SUMA |  |

- Pracownia biologiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis | Producent / Model | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł] (kol. 3 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikroskop binokularowy z kamerą | 2 | mikroskop binokularowy z USB, kamerą i akumulatorem (kształcenie biologii w zakresie rozszerzonym); wbudowana kamera umożliwia dokumentowanie obrazu, jego późniejszą obróbkę i oglądanie go na dużym ekranie – tablicy interaktywnej; binokular do wygodnej dwuocznej obserwacji obiektów; głowica binokularowa; powiększenie okularu 10x; szerokopolowe okulary i jasne oświetlenie LED, moc oświetlenia 3W – oglądanie bardzo małych obiektów; zasilanie za pomocą akumulatora umożliwia korzystanie w sali lekcyjnej z wielu komputerów bez konieczności podłączenia do źródła prądu. Gabinet nie jest wyposażony w stoły z gniazdami elektrycznymi; achromatyczne obiektywy (powiększenie 4x, 10x, 40x, 100x) umożliwiają uzyskanie ostrych obrazów i powiększenie od 40 x do 1000 x; rewolwer czteroobiektywowy; kondensor Abbego N.A. 1,2 – większa ilość światła, lepszy stosunek kontrastu obrazu do głębi ostrości (nie zamawiać Kondensor Abbego N.A.1,25); śruba mikrometryczna i mikrometryczna do regulacji ostrości – regulacja dwustronna, współosiowa; działka ruchu mikro 4um; stolik mechaniczny przesuwany śrubami – swobodne przesuwanie oglądanego obiektu; pokrowiec przeciwkurczowy – torba przenośna – zabezpieczenie i możliwość przenoszenia; kabel zasilający; olejek immersyjny; filtr zielony. |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskop binokularowy | 20 | mikroskop binokularowy dla szkół ponadgimnazjalnych z akumulatorem (kształcenie biologii w zakresie rozszerzonym); binokular do wygodnej dwuocznej obserwacji obiektów; głowica binokularowa; powiększenie okularu 10 x; szerokopolowe okulary i jasne oświetlenie LED, moc oświetlenia 3W – oglądanie bardzo małych obiektów; zasilanie za pomocą akumulatora umożliwia korzystanie w sali lekcyjnej z wielu komputerów bez konieczności podłączenia do źródła prądu. Gabinet nie jest wyposażony w stoły z gniazdami elektrycznymi; achromatyczne obiektywy (powiększenie 4x, 10x, 40x, 100x) umożliwiają uzyskanie ostrych obrazów i powiększenie od 40 x do 1000 x. Rewolwer czteroobiektywowy. kondensor Abbego N.A. 1, 2; śruba mikrometryczna i mikrometryczna do regulacji ostrości – regulacja dwustronna, współosiowa. Działka ruchu mikro 4um; stolik mechaniczny przesuwany śrubami – swobodne przesuwanie oglądanego obiektu; pokrowiec przeciwkurczowy – torba przenośna – zabezpieczenie i możliwość przenoszenia; kabel zasilający; olejek immersyjny; filtr zielony. |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw min. 100 preparatów biologicznych | 18 | Zestaw min. 100 preparatów biologicznych umożliwiających obserwacje mikroskopowe w zakresie biologii rozszerzonej szkoły ponadgimnazjalnej z: mikrobiologii (preparaty bakterii), mykologii (preparaty grzybów, porostów), preparaty protista (glonów), botaniki (mszaki - pylniki, rodnie, splątek mszaków; preparaty paproci – przedrośle, liść paproci, kłącze; nagozalążkowych- igła sosny, kłosy zarodnionośne męski i żeński; okrytozalążkowe – stożki wzrostu korzenia i pędu, przekrój przez łodygę rośliny jedno i dwuliściennej, liść, pyłek, owoc, zalążnia, pylnik roślin okrytozalążkowych; tkanki roślinne); zoologii: (cytologia: aparaty Golgiego, mitochondria, ludzkie chromosomy, mitoza; parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi- aparaty gębowe i odnóża owadów, mięczaki, tkanki zwierzęce, kręgowce) (18 zestawów – praca indywidualna uczniów). |  |  |  |  |
| 4 | Wizualizer przenośny | 1 | możliwość pokazu obrazów mikroskopowych dla dużej grupy uczniów; pilot zdalnego sterowania; giętka, gęsia szyjka – możliwość ustawienia kamery i lampy pod każdym kątem, nie daje cienia oglądanego obiektu; szybkie odświeżanie max 30FPS; USB – możliwość podłączenia do komputera i zapisywanie obrazu w komputerze; wbudowana pamięć – możliwość zapisywania zdjęć; oświetlenie CCFL – lampa fluorescencyjna z zimną katodą nie daje niebieskiej poświaty na obiekcie, obiekt nie jest nadmiernie oświetlony oraz niski pobór mocy, żywotność 20 000 godzin; wewnętrzne zasilanie – brak zewnętrznych przewodów; zoom cyfrowy – 10-krotny; obszar skanowania – 400x300 mm; fokus – automatyczny; torba przeciwkurczowa. |  |  |  |  |
| 5 | Wizualizer przenośny z wbudowaną przystawką do mikroskopu | 1 | możliwość pokazu obrazów mikroskopowych dla dużej grupy uczniów; pilot zdalnego sterowania; giętka, gęsia szyjka – możliwość ustawienia kamery i lampy pod każdym kątem, nie daje cienia oglądanego obiektu; szybkie odświeżanie max 30FPS; USB – możliwość podłączenia do komputera i zapisywanie obrazu w komputerze; wbudowana pamięć – możliwość zapisywania zdjęć; oświetlenie CCFL – lampa fluorescencyjna z zimną katodą nie daje niebieskiej poświaty na obiekcie, obiekt nie jest nadmiernie oświetlony oraz niski pobór mocy, żywotność 20 000 godzin; wewnętrzne zasilanie – brak zewnętrznych przewodów; zoom cyfrowy – 10-krotny; obszar skanowania – 400 x 300 mm; fokus – automatyczny; torba przeciwkurczowa. |  |  |  |  |
| 6 | Tablica interaktywna | 1 | przekątna powierzchni roboczej – min 79 (przekątna tablicy 82); powierzchnia tablicy – ceramiczna- bardziej odporna, sucho ścieralna, magnetyczna – uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy; obsługa za pomocą dowolnego wskaźnika (do 6 pisaków), półka na pisaki; technologia dotykowa, technologia w podczerwieni – odporna na wstrząsy, uderzenia, stabilna, odporna na kurz np. pył kredowy; prędkość kursora – 120cali na sekundę; port USB, kabel USB; paski skrótów po obu stronach tablicy; uchwyt do montażu na ścianie. |  |  |  |  |
| 7 | Projektor | 1 | Technologia Obrazu DLP, Jasność ANSI (Lumen) Minimum 3000, Typ Projektora Lampowy, Rozdzielczość WXGA (1280x800), Ogniskowość Długoogniskowy, Żywotność lampy Minimum 7000h w trybie normalnym. Akcesoria i funkcje: Wejście HDMI Port USB lub mini USB Wbudowane głośniki Obsługa obrazu 3D Kabel zasilający, HDMI, USB lub mini USB |  |  |  |  |
| SUMA |  |

WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM (suma z tabeli nr 1 + suma z tabeli nr 2): …………………………………………………. złotych

Słownie: ...................................................................................................................................  złotych

Wyliczoną cenę (wartość brutto razem) należy przenieść do formularza oferty.

Ceny w poszczególnych pozycjach należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

..............................................................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

B.R.