……………………, dnia ………………

............................................

............................................

............................................

............................................

(imię, nazwisko, adres, telefon)

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Sienkiewicza 11

57 - 200 Ząbkowice ŚL.

Zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649), przekazuję 1 egz. oceny wyrobów zawierających azbest.

OCENA

Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Pomieszczenie:

............................................................................................

............................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

............................................................................................

............................................................................................

| Grupa | Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena wstaw znak X | Przyjęta punkta -cja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
|  | 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
|  | 2. | Tynki zawierające azbest |  | 30 |
|  | 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m 3 |  | 25 |
|  | 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. |  | Rodzaj azbestu |  |  |
|  | 5. | Azbest chryzotylowy (np. eternit) |  | 5 |
|  | 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. |  | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
|  | 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
|  | 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. |  | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestu |  |  |
|  | 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
|  | 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
|  | 12. | Brak |  | 0 |
| V. |  | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
|  | 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
|  | 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
|  | 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
|  | 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
|  | 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
|  | 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. |  | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
|  | 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
|  | 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
|  | 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
|  | 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. |  | Usytuowanie wyrobu |  |  |
|  | 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
|  | 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
|  | 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
|  | 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

UWAGA: Zaznaczyć należy tylko jedną pozycję w grupie. Jeśli w grupie wystąpi więcej niż jedna pozycja, zaznaczyć najwyższą punktację.

Suma punktów: ...............

65 i więcej punktów	Stopień pilności I 	wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie

35 - 60 punktów         Stopień pilności II 	ponowna ocena w czasie do  1 roku

do 35 punktów          Stopień pilności III 	ponowna ocena w terminie do 5 lat

...............................................				......................................

Oceniający - nazwisko i imię				Właściciel / Zarządca

................................					...............................................

Data								Adres

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876).

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym – ilość wpisana w INFORMACJI.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Wzór OCENY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71 poz. 649)

Uwaga :

Wykonaną ocenę i złożoną do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  wraz z jej zarejestrowaniem i potwierdzeniem należy dołączyć do składanego wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego na usuwanie azbestu.