Samodzielny Publiczny                                                                    Ząbkowice Śl. 2.01.2007

Zakład Opieki Zdrowotnej

Pomoc Doraźna

ul.Melioracyjna 4

57-200 Ząbkowice Śl.

Szanowni Dostawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o udzielenie wyjaśnień dotyczących ogłoszonego postępowania  na udzielenie zamówienia na dostawę leków, środków opatrunkowych, dezynfekcyjnych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazujemy do wiadomości i wykorzystania przy sporządzeniu oferty do w/w przetargu wyjaśnienia, cytując jednocześnie treść zadanych pytań i poruszanych przez wykonawcę problemów:

Przedmiotu Zamówienia

PAKIET NR III – Środki opatrunkowe i zabezpieczające:

1 poz nr 6 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w rozmiarze

7,5 cm x 7,5 cm ?

Odpowiedź  - NIE

2 poz nr 7 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów w

rozmiarze 10cm x 10cm ?

Odpowiedź  - NIE

3 poz nr 18 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra pakowanego

a ‘ 5  szt – z odpowiednim przeliczenie zamawianych ilości.?

Odpowiedź  - NIE

4 poz nr 19 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra w rozmiarze 5m x 6

cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź  - NIE

5 poz nr 23 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze

10 cm x 10 cm innym ?

Odpowiedź  - NIE

6 poz nr 24,25 – czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odpowiednio 1

opakowania i 2 opakowań siatki elastycznej opatrunkowej  a’ 11,6 mb oraz

prosimy o określenie do jakich części ciała będzie używana w/w siatka ?

Odpowiedź  - NIE

1 Poz. nr 8,15,27,28,29 – zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłaczenioe  Songostanu, Curasponu, żelu do EKG, stazy gumowej i koca ratunkowego z Pakietu nr III i utworzenie z tych produktów odrębnej części zamówienia .

Odpowiedź  - NIE

Zatwierdził

Dyrektor SP ZOZ Pomoc Doraźna

mgr Beata Gil